Comune di Carisolo


[image: image1.png]



COMUNE  DI  CARISOLO
              Provincia di Trento

	REGOLAMENTO 

PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA

L.P. 18.11.1978, N. 47 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



Articolo 1

SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO


Deve farsi obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere per lo smaltimento delle acque di scarico bianche e nere secondo le norme del regolamento comunale per il servizio di fognatura.


Si considerano acque bianche quelle meteo​riche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giar​dini e da qualsiasi altra area scoperta nonché quel​le scaricate da piscine, vasche, fontane ornamentali  e serbatoi di acqua potabile.


Si considerano acque nere le acque di scarico provenienti da acquai, lavabi, bagni, lavatoi, la​vatrici, latrine, ecc..

Articolo 2

IMMISSIONI NELLA FOGNATURA PUBBLICA.

Tutte le acque di scarico devono di norma es​sere convogliate mediante tubazioni distinte per le ac​que bianche e per quelle nere, agli appositi canali della rete pubblica di fognatura, come previsto da quanto segue.


L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatorio:

a. per edifici il cui volume complessivo, compreso il sottotetto (anche se non abitato) ed escluso l’interrato, sia minore di 1.000 mc. fino a distanza di 50 m. dal collettore pubblico;
b. per gli edifici il cui volume complessivo, compreso il sottotetto (anche se non abitato) ed escluso l'interrato, è compreso tra 2.000 e 3.000 mc fino a di​stanza di 100 m. dal collettore pubblico;

c. per gli edifici il cui volume complessivo, compreso il sottotetto (anche se non abitato) ed escluso l’interrato, è compreso tra 2.000 e 3.000 mc fino a distanza di 150 m. dal collettore pubblico;

d. per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compreso il sottotetto (anche se non abitato) ed escluso l’interrato, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi 3.000 mc fino a distanza di 200 m. dai predetti col​lettori;

e. per le attrezzature alberghiere e turistiche, i cam​peggi, gli ospedali, le case di cura e altri complessi analoghi situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d).

Le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vi​cino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.


L'Amministrazione comunale può esentare dall’obbligo di cui sopra, nel caso sia dimostrata l’eccessiva difficoltà tecnica dell’allacciamento o l'eccessi​va onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati.


Per gli edifici non obbligati all'allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni del​la L.P. 18.11.78, n. 47 e successive modificazioni.

Articolo 3

SCARICHI VIETATI

E' vietato immettere nella fognatura pubblica liquidi aggressivi o rifiuti ingombranti o sostanze nocive e pericolose che possano danneggiare i manufatti o provocarne l'ostruzione.


Chiunque sia l'autore del danno, nei confronti dell'Am​ministrazione comunale è responsabile il titolare dello scarico.
Articolo 4

SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Gli scarichi da insediamenti produttivi sono regolamentati dalla L.P. 18.11.1978, n. 47 e successi​ve modificazioni.


In particolare gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi dovranno essere autorizzati ai  sensi dell'art. 23 della L.P. 18.1.1.1978, n. 47 e successive modificazioni, osservando le prescrizioni tec​niche dettate per ogni singolo caso dall'Ente gestore dell'impianto.

Articolo 5

PRE-TRATTAMENTO DELLE ACQUE NERE CIVILI

Le acque nere provenienti da ospedali, case di cura e da altri complessi analoghi, prima di essere immesse nella fognatura pubblica, dovranno subire un trattamento preventivo di disinfezione. 

L'autorizzazione all'allacciamento è rilasciata senti​to il parere del Servizio Provinciale competente in materia di igiene e sanità.

Articolo 6

SCARICHI A LIVELLO INFERIORE ALLA STRADA
 
L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'allacciamento di scarichi a livello inferiore alla strada con i necessari accorgimenti (sollevamento).


Essa rimane comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comu​nali o mancato funzionamento delle apparecchiature.

Articolo 7

AVVISO DI ENTRATA IN ESERCIZIO DELLA FOGNATURA
ED ESECUZIONE DI NUOVI ALlACCIAMENTI

Il Sindaco, con avviso pubblico dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa, invita tutti i soggetti obbligati di cui al precedente punto concernente - immissioni nella fo​gnatura pubblica - a presentare domanda di allacciamen​to alla rete di fognatura comunale entro un congruo termine di tempo.


Per gli inadempimenti il Sindaco provvederà ad emette​re un'ordinanza coattiva per ogni singolo caso, ingiun​gendo di provvedere ad eseguire l'allacciamento entro un termine di tempo che potrà variare in funzione della situazione contingente, ma che non potrà mai superare i sei mesi.


Nel contesto dei lavori di costruzione o ri​strutturazione della rete di fognatura, qualora l'Ammi​nistrazione Comunale lo ritenga opportuno per una razionale realizzazione dell'opera, la stessa provvede direttamente alla predisposizione delle opere per l'allacciamento degli utenti fino alla proprietà pubblica.


L'importo della spesa risultante è però a carico dell'utente e dovrà essere da questo versato alla Tesoreria Comunale dopo l'accertamento del lavoro eseguito da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 8

RIPRISTINO DI ALLACCIAMENTI PREESISTENTI

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale proceda alla ristrutturazione o sdoppiamento di reti esistenti, essa provvede al ripristino degli allaccia​menti in atto, qualora siano ritenuti tecnicamente idonei, a proprie cure e spese, compatibilmente con le disponibilità economiche e limitatamente alla parte di canalizzazione ricadente su suolo pubblico.

Articolo 9

ESECUZIONE D'UFFICIO

Quando siano trascorsi i termini dall'ordinanza per l'esecuzione dei lavori  di allacciamento, di cui al precedente punto concernente l'avviso di entrata in esercizio della fognatura, il Comune senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere a tota​le spesa dei proprietari inadempienti.


Detta spesa subirà una maggiorazione del 25% per spese generali e di assistenza tecnica ai lavori.


Qualora l'obbligato non dovesse poi, entro i termini fissati dalla notifica di risarcimento, versare il do​vuto, l'Amministrazione Comunale provvederà al recupe​ro con la procedura coattiva prevista per legge.

​

Articolo 10

DIVIETO DI FARE OPERE SENZA PERMESSO

E' vietato realizzare qualsiasi tipo di allac​ciamento alle reti di fognatura sia bianca che nera, senza il permesso dell'Amministrazione Comunale, anche se i lavori vengono imposti con ordinanza pubblica.

Articolo 11

PROCEDURA PER L'ALLACCIAMENTO NELL'IPOTESI IN CUI
 LO STESSO SIA ESEGUITO A CURA DELLA 
AMMINISTRAZIONE E A SPESE DEL PRIVATO
​


Nella domanda di allacciamento dovranno essere indicati:
1. cognome, nome e indirizzo del proprietario che si in​tende allacciare.
2. Particella fondiaria o edificiale individuante cata​stalmente l'edificio e la Via o Piazza con il numero civico.

3. Schizzo individuante la posizione richiesta per il posizionamento dei pozzetti di partenza per le bian​che e le nere (si fa presente che, di norma, detti pozzetti devono essere ubicati sul suolo privato, appena fuori dalla viabilità pubblica; è altresì possibile realizzare detti pozzetti in forma consorziale tra i proprietari).
4. Nella domanda si dovrà dichiarare quanto segue:
a. il sottofirmato autorizza l'esecuzione delle opere di allacciamento privato sul proprio suolo da par​te dell'Impresa incaricata dal Comune e autorizza altresì il passaggio sul proprio suolo delle cana​lizzazioni relative agli allacciamenti di terzi qualora non si rendesse possibile un'altra soluzione idonea;

b. si accettano i prezzi concordati dal Comune e le modalità e i tempi di pagamento che l'Amministra​zione Comunale riterrà di adottare all'atto dell’inoltro della contabilità relativa al singolo al​lacciamento;

c. si impegna a firmare ad allacciamento eseguito ed in contraddittorio con l'Impresa e la Direzione lavori, o chi per essa, la scheda di contabilità all'uopo predisposta;

d. si impegna a separare nel termine di novanta gior​ni dalla data di ultimazione dell'allacciamento finale le acque bianche dalle nere e a convogliar​le ai rispettivi pozzetti;

e. si impegna a scollegare dalla propria rete di fo​gnatura i canali pluviali prima dell'ultimazione dei lavori di allacciamento, convogliandone in superficie la relativa portata bianca;

f. dichiara di aver preso completa e chiara visione del regolamento per l'esercizio della fognatura comunale ed in particolare riferimento ai capitoli “Esecuzione d’ufficio” e "Divieto di fare ope​re senza permesso".


I progetti dovranno essere conformi alle pre​scrizioni contenute nella delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento pu​bblicata nel Supplemento Ordinario della G.U. n. 48, del 21.2.1977.

Articolo 12

PROCEDURA PER L'ALLACCIAMENTO NELL'IPOTESI IN CUI 
LO STESSO SIA ESEGUITO A CURA E SPESE DEL PRIVATO

Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento ogni proprietario di immobile deve fare domanda su carta legale indirizzata al Sindaco del Comune.


Unitamente alla domanda di allacciamento deb​bono essere presentati i seguenti elaborati:

1. estratto di mappa in scala 1:1440 con l'indicazione del percorso della tubazione fino all'innesto con la fognatura pubblica;

2. planimetria in scala 1:200 contenente lo schema dell’impianto fognario interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:

a. punto di innesto della fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;

b. lunghezza delle tubazioni di raccordo;

c. diametri e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
3. profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera;
4. particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali ed il sifone intercettatore;
5. eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabili per l’esatta individuazione dei lavori da eseguire.


Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento cauzionale, la cui entità sarà fissata di  volta in volta dall'Amministrazione Comunale, a garan​zia di una corretta esecuzione dei lavori sia di allac​ciamento che di ripristino di suolo pubblico eventual​mente manomesso. Detta cauzione sarà svincolata e quindi restituita all'interessato non appena accertata, da parte di apposito incaricato, la regolarità dei lavori eseguiti e l'ottemperanza alle disposizioni fissate.


l progetti dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nella delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento pubblicata nel Supplemento Ordinario della G.U. n. 48 del 21.2.1977.

Articolo 13

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.


Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'allac​ciamento alla fognatura pubblica dopo la verifica da parte del personale preposto dall'Amministrazione, dell'i​doneità della soluzione prospettata.


A detta soluzione potranno in caso diverso essere apportate delle modifiche e prescrizioni, alle quali, in sede esecutiva, il titolare dell'autorizzazione dovrà scrupo​losamente attenersi.


L'autorizzazione vale esclusivamente per l'edificio per il quale viene richiesta e per quella consi​stenza di esso che risulta dai disegni depositati presso il Comune.

Articolo 14

MODALITA' DEGLI ALLACCIAMENTI.


Ogni singolo edificio di norma deve essere al​lacciato alla fognatura pubblica mediante una tubazione per le acque bianche e una tubazione per quelle nere, salvo che per ragioni tecniche, da valutare di volta in volta si rendano necessari allacciamenti plurimi.


Le immissioni nella rete pubblica debbono essere eseguite con tubazioni in materiale idoneo e con dia​metro adeguato all'entità dello scarico ed in ogni caso non inferiore a cm 15 (quindici).


Se il collettore comunale è in gres ceramico, l'allacciamento dovrà necessariamente essere fatto me​diante gli appositi pezzi speciali.

Articolo 15

PROPRIETA' DELLE OPERE.

Rimangono di proprietà comunale le opere di allacciamento ricadenti sul suolo pubblico.

L’Amministrazione Comunale ed il privato pro​prietario hanno l'onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ognuno per la parte di sua proprietà.


E' riconosciuto esclusivamente agli incaricati del Comune il diritto di ispezionare il ramo sul suolo pubblico della fognatura a partire dal pozzetto d'ispe​zione, questo compreso.

Articolo 16

CANONE DI UTENZA.


A seguito dell’allacciamento alla rete pubblica di fognatura, ciascun titolare dello scarico è tenu​to al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo ​dei servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto.


Il canone di utenza è stabilito in base ad apposita ta​riffa che verrà determinata dall’Amministrazione Comunale con le modalità previste dall'art. 16 e seguenti della legge 10.5.1976, n. 319, e successive modificazioni.

Articolo 17

SCARICHI PROVVISORI

Per lo smaltimento delle acque nere provenien​ti da nuovi fabbricati civili che non siano allacciabili alla rete pubblica di fognatura, ove gli scarichi mede​simi non confluiscano in corsi d'acqua superficiali, do​vrà essere prevista la realizzazione di una fossa a com​pleta tenuta, sufficiente ad almeno due mesi di esercizio, considerando a tal fine necessario in ogni caso un rapporto di 6 mc. utili di fossa per ogni 100 mc. di edificio. 

Nell'ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore a 2.000 mc. e sempreché lo scarico non comporti danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli, potrà essere autorizzato lo smaltimento sul suolo o nel sottosuolo delle acque nere prove​nienti da nuovi fabbricati civili, in tal caso le acque nere dovranno essere previamente trattate con processi biologici, in modo da assicurare il rispetto dei limiti di accessibilità previsti dalla L.P. 18.11.1978, n. 47 e successive modificazioni.


Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse  possibile, ri​mane l'obbligo di provvedere in tale senso in modo di​retto, con eliminazione della fossa a tenuta e dell'eventuale impianto di trattamento biologico.

Articolo 18

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Tutti i titolari di scarichi che al momento dell'entrata in vigore del Regolamento Comunale per il  servizio di fognatura non fossero in possesso di rego​lare autorizzazione del Sindaco all'allacciamento dello scarico privato alla rete comunale, dovranno seguire la stessa procedura prevista per l'allacciamento.

Articolo 19

DIRITTO DI PASSAGGIO ATTRAVERSO 
PROPRIETA' PRIVATE


Quando le condotte non possono altrimenti eseguirsi, senza eccessivo dispendio e disagio, che attra​verso la proprietà altrui, in seguito ad ordinanza motivata del Sindaco il vicino non potrà rifiutare la con​cessione di passaggio di fognatura e quella di passag​gio temporaneo di operai per mettere in opera la fogna​tura stessa.


L'ordinanza del Sindaco sarà emessa su richiesta dell’interessato dopo sentito il vicino.


Le indennità di passaggio di fognatura saranno liquida​te dal giudice ordinario.

Articolo 20
SANZIONI AMMINISTRATIVE
​


Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla Legge 10.05.1976, n. 319 e successive modificazioni, e da altre norme legislative e delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Provinciale 18.11.1978, n. 47, e successive modificazioni,  le vio​lazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti con il presente regolamento sono punite secondo la normativa vigente.


Quando il fatto illecito abbia recato danno all'Amministrazione od a terzi non è ammesso il pagamento della predetta sanzione in misura ridotta conformemen​te al disposto dell'art. 107, ultimo comma, del T.U. del​la Legge Comunale e Provinciale.

Articolo 21

ENTRATA IN VIGORE


Il regolamento Comunale per il Servizio di Fo​gnatura entra in vigore ad avvenuta pubblicazione della delibera di approvazione così come stabilito dall’art. 7 del vigente Statuto comunale.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N 50 DEL 27.11.2003

IL SEGRETARIO COMUNALE


